+

伊原（无锡）生物科技有限公司

实验室项目

竣工环境保护验收监测报告汇编

建设单位：伊原（无锡）生物科技有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

二零二三年八月

资料清单

1、自主验收意见

2、验收专家意见

3、环评批复

4、建设项目竣工环境保护验收监测报告表

5、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

6、营业执照

7、验收监测期间工况补充资料

8、企业环保设施投入一览表

9、水电用量证明

10、排污口标识牌照片

11、附图

12、检测报告

13、信息公开截图

伊原（无锡）生物科技有限公司

实验室项目

竣工环境保护验收监测报告汇编

建设单位：伊原（无锡）生物科技有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

二零二三年八月

建 设 单 位 法 人 代 表：            （签字）

编 制 单 位 法 人 代 表：            （签字）

项 目 负 责 人：

报 告 编 写 人：

建设单位：伊原（无锡）生物科技有限公司（盖章）

电话：15052550843

邮编：214000

地址：无锡市新吴区菱湖大道97-1兴业楼D517

编制：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司（盖章）

电话：13771402006

邮编：214000

地址：无锡市新吴区龙山路2-18号融智大厦E栋1302室

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、工程建设内容	4

三、主要污染源、污染物处理和排放	13

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	15

五、验收监测质量保证及质量控制	17

六、验收监测内容	19

七、验收监测结果	21

八、验收监测结论	26

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 伊原（无锡）生物科技有限公司实验室项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 伊原（无锡）生物科技有限公司 |
| 建设项目性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区菱湖大道97-1兴业楼D517 |
| 主要产品名称 | 重组人源胶原蛋白喷雾干燥粉/重组人源胶原蛋白冻干品 |
| 设计研发能力 | 重组人源胶原蛋白喷雾干燥粉/重组人源胶原蛋白冻干品5~10kg |
| 实际研发能力 | 重组人源胶原蛋白喷雾干燥粉/重组人源胶原蛋白冻干品5~10kg |
| 建设项目环评时间 | 2022.6.1 | 开工建设时间 | 2022.7.8 |
| 调试时间 | 2023.4.26 | 验收现场监测时间 | 2023.6.25~2023.6.26 |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市泽成环境科技有限公司 |
| 验收监测单位 | 江苏国舜检测技术有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 500万元 | 环保投资 | 10万元 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； 3.《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； 4.《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日修订通过并实施）； 5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 6.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 7.《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； 8.《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； 9.《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； 10.《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； 11.《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号） 12.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 13.《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； 14. 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》环办环评函[2020]688号； 15. 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办2021]122号）； 16. 《江苏省固体废物污染环境防治条例》； 17.《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（1996年7月1日施行）； 18.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 19.《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号） 20.《伊原（无锡）生物科技有限公司实验室项目》环境影响报告表。 21.《关于伊原（无锡）生物科技有限公司实验室项目环境影响报告表的审批意见》锡行审环许[2022]7078号，2022年6月1日。 |

| 验收监测评价 标准标号级别限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： （1）废水排放评价标准 本次验收项目废水接入太湖新城污水处理厂集中处理，尾水排入江南运河。废水接管要求执行《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中生物医药研发机构间接排放标准。 表1-1 污水排放标准限值表 单位：mg/L (pH为无量纲) 类别 执行标准 污染物指标 标准限值mg/L 接管标准 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中生物医药研发机构间接排放标准 pH 6-9（无量纲） COD 500 SS 120 NH3-N 35 TN 60 TP 8 （2）噪声排放标准 本次验收项目夜间不运营，昼间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准，详见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点 类别 时段 标准值Leq[dB(A)] 依据标准 厂界外1米 2类 昼间 60 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （3）固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物 贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |

# 二、工程建设内容

1、工程建设内容 伊原（无锡）生物科技有限公司成立于2021年9月28日，租赁无锡高新科技创业发展有限公司已建成房屋开展本项目实验室项目，占地面积449m2。公司主要基于分子水平计算设计食品安全级底盘细胞工厂改造，立足修复再生与抗衰老新材料，开发具有天然胶原三股螺旋结构的重组人源胶原“能蛋白“新材料，本项目最终成果以数据形式提交，研发产品不做为产品上市销售，去往下游企业做化妆品和医疗器械方面研究使用。 公司《伊原（无锡）生物科技有限公司实验室项目》环境影响报告表由无锡市行政审批局于2022年6月1日审批同意建设，批复文号为：锡行审环许〔2022〕7078号。 现公司研发实验室已建成投入试运行，具备“三同时”验收监测条件。 本次验收范围与环评、批复范围基本一致。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建设内容见表2-2，原辅材料用量见表2-3，主要生产设备情况见表2-4。 表2-1 项目建设情况表 序号 项目 执行情况 1 立项 锡新行审投备[2022]85号 2 环评 伊原（无锡）生物科技有限公司实验室项目 由无锡市泽成环境科技有限公司2022年5月完成 3 环评批复 关于伊原（无锡）生物科技有限公司实验室项目环境影响报告表的批复 于2022年6月1日取得无锡市行政审批局批复：锡行审环许[2022] 7078号 4 项目设计研发规模 重组人源胶原蛋白喷雾干燥粉/重组人源胶原蛋白冻干品：5~10kg 5 实际研发规模 重组人源胶原蛋白喷雾干燥粉/重组人源胶原蛋白冻干品：5~10kg 6 项目开工建设时间及竣工时间 企业于2022年7月开工建设，2023年4月竣工 7 现场查看时项目实际建设情况 环保设施与主体工程同时建设并投入运行 表2-2 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线) 实验室样品名称 样品量 年运行时数（h） 备注 研发实验室 重组人源胶原蛋白喷雾干燥粉 5~10kg 2000 研发产品不做为产品上市销售，去往下游企业做化妆品和医疗器械方面研究使用 重组人源胶原蛋白冻干品 本次验收项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 环评数量 实际数量 变化数量 1 普通电子天平 梅特勒ME2002E 1 1 0 2 电子分析天平 梅特勒ME204E 1 1 0 3 烘箱 一恒BPG-9106A 1 1 0 4 超声清洗机 昆山舒美KQ5200DE 1 1 0 5 台式高速离心机（1.5mL） 湘仪H1750R 1 1 0 6 pH计 梅特勒FE-28 1 1 0 7 磁力搅拌器 精骐MS-01U 1 1 0 8 涡旋混匀仪 精骐VM-01U 1 1 0 9 恒温水槽与水浴锅 一恒BES-0505 1 1 0 10 紫外分光光度计 普析T6新世纪 1 1 0 11 正置显微镜 尼康ECLIPSE Ei 1 1 0 12 纯水仪 优普UPT-I-60L 1 1 0 13 制冰机 雪科IMS-30 1 1 0 14 超净工作台 苏净安泰SW-CJ-2FD 2 2 0 15 负80℃冰箱 中科美菱DW-HL528 1 1 0 16 冷藏冷冻箱 中科美菱YCD-EL450 1 1 0 17 冻干机 新芝Scientz-50F/A 1 1 0 18 恒温培养箱 一恒LRH-70 2 2 0 19 移液器 艾本德 4 4 0 20 PCR仪 博日TC-E-48D 1 1 0 21 凝胶图像分析系统 天能TanonMINISpace2000 1 1 0 22 水平电泳槽 天能HE-120 1 1 0 23 电泳仪电源 天能EPS-100 1 1 0 24 垂直电泳槽 天能VE-180 1 1 0 25 电泳仪电源 天能EPS-300 1 1 0 26 灭菌锅 申安LDZX-75L 1 1 0 27 叠加式全温振荡器（摇床） 精骐IS-RDS6（大） 1 1 0 28 超声破碎仪 宁波新芝Scientz-IID 1 1 0 29 高压均质细胞破碎机 永联UH-06 1 1 0 30 发酵罐 迪必尔 2 2 0 31 发酵罐 迪必尔 1 1 0 32 发酵罐辅助设备 - 1 1 0 33 电转仪 Bio-Rad 1 1 0 34 超滤膜设备 - - - - 2、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗 本次验收项目原辅材料详见表2-4。 表2-4 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 环评消耗量 实际消耗量 增减量 1 谷氨酸棒状杆菌 - 微量 微量 - 2 质粒 - 微量 微量 - 3 甘油 mL 500 500 0 4 30%浓盐酸 mL 200 200 0 5 脑心浸出液肉汤 L 600 600 0 6 玉米浆 kg 200 200 0 7 硫酸铵 kg 200 200 0 8 磷酸氢二钾 kg 10 10 0 9 磷酸二氢钾 kg 10 10 0 10 葡萄糖 kg 200 200 0 11 硫酸镁 kg 2.5 2.5 0 12 氢氧化钠 kg 20 20 0 13 氢氧化钾 kg 20 20 0 14 MOPS钠盐 kg 420 420 0 15 胰蛋白胨 kg 20 20 0 16 牛心浸粉 kg 20 20 0 17 氯化钠 kg 200 200 0 18 磷酸氢二钠 kg 10 10 0 19 IPTG（异丙基硫代半乳糖苷） kg 2 2 0 20 咪唑 kg 10 10 0 21 硫酸镍 kg 20 20 0 22 无水乙醇 L 10 10 0 23 电泳相关试剂 - 少量 少量 - 24 一次性滤纸 - 若干 若干 - 25 酶标板 - 若干 若干 - 26 微量移液器枪头 - 5mL：20袋 1mL：45袋 200μL：30袋 10μL：20袋 5mL：20袋 1mL：45袋 200μL：30袋 10μL：20袋 - 27 一次性离心管 - 若干 若干 - 28 培养皿 - 若干 若干 - 29 培养瓶 - 若干 若干 - 30 乳胶手套 - 若干 若干 - 31 一次性涂布棒 - 若干 若干 - 32 一次性接种环 - 若干 若干 - 33 0.22μm滤膜 - 若干 若干 - 34 一次性注射器 - 若干 若干 - 35 封口膜 - 若干 若干 - 36 橡皮筋 - 若干 若干 - 37 一次性针式过滤器 - 若干 若干 - 38 牛皮纸 - 若干 若干 - 39 称量纸 - 若干 若干 - 全厂能源消耗情况详见表2-5。 表2-5 能源消耗情况一览表 名称 单位 项目环评消耗量 项目实际消耗量 自来水 t/a 155.35 107.6 电 万kWh/a 100 82 （2）水平衡 项目建设后，用排水情况详见图2-1。 图2-1 本次验收项目实际水平衡图（单位：t/a） 3、主要工艺流程及产污环节 （1）药剂配置： 表2-6 各类药剂配置表 固体BHI培养基 胰蛋白胨10g，牛心浸粉17.5g，氯化钠5.0g，葡萄糖2.0g，Na2HPO4·12H2O2.5g，琼脂15g，定容至1L 液体BHI培养基 胰蛋白胨10g，牛心浸粉17.5g，氯化钠5.0g，葡萄糖2.0g，Na2HPO4·12H2O2.5g，琼脂15g，定容至1L EPO培养基 酵母膏5g，蛋白胨10g，NaCL10g，Tween801mL，异烟肼4g，甘氨酸25g，定容至1L LBHIS恢复培养基 酵母膏25g，氯化钠5g，蛋白胨5g，脑心浸出液18.75g，山梨醇91g；pH=7.0，定容至1L 氯霉素 晨钟干粉若干，用无水乙醇做溶剂，制成30mg/mL的母液，无需外加除菌，0.22μm过膜后分装储存于-20℃，待用。添加氯霉素浓度如下：Ecoli，30μg；Cglutamicum，15μg/mL 发酵培养基 （NH4）SO420g，玉米浆干粉20g，K2HPO41g，KH2PO41g，MgSO40.25g，3-（N-吗啉基）丙磺酸钠盐4.2g，葡萄糖40g，pH=7.0，定容至1L PBS 8*PBS：Na2HPO4·12H2O28.57g、NaH2PO4·2H2O12.525g、NaCL233.8g，加水900mL，调节pH7.4，定容至1L 蛋白纯化A液 8*PBS（pH7.4）125mL，2MImidazole（pH7.4）10mL，加水定容至1L，0.22μm滤膜过滤 蛋白纯化B液 8*PBS（pH7.4）125mL，2MImidazole（pH7.4）250mL，加水定容至1L，0.22μm滤膜过滤 稀盐酸溶液 量取盐酸，缓慢注入100mL纯水 氢氧化钠溶液 称取一定量的氢氧化钠，加入纯水溶解并定容至一定浓度 20%乙醇溶液配置 称取一定量的无水乙醇，加入纯水定容至一定20%浓度 图2-2 各类药剂配置流程图 根据上表的配置方法，进行各种药剂的配置，待用。药剂配置在通风柜内进行，其中乙醇易挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计），盐酸配置挥发少量氯化氢气体。 （2）研发工艺 实验室人员在实验室内进行重组人源胶原蛋白制备研发实验，具体实验流程见下图： 工艺说明： 谷氨酸棒杆菌的活化：将谷氨酸棒杆菌在无抗性的固体BHI培养基上进行活化，培养24h；接种到5mL的新鲜液体BHI培养基中，过夜培养；测定600nm波长处的吸光值；接一定量到新鲜的30mLEPO培养基中，在30℃，200rpm条件下培养2-3h；当600nm波长处的吸光值在0.45-0.9时，将培养物冰浴15min；将培养物转移至50mL 离心管中，在 4℃和4000g 条件下离心 10min，弃上清； 加入预冷的 10%甘油并悬浮菌体，在 4℃和 4000g 条件下离心10min，弃上清，如此重复洗3次；加入0.5mL 预冷的10%甘油悬浮菌体，按每管100μL分装至EP 管中，在-80℃冰箱中保存。此工序产生废培养基S1、实验废液S2。 质粒导入：将5μL 质粒（已经构建目的基因）加入到活化后的谷氨酸棒杆菌中并混匀，冰浴1min左右；将谷氨酸棒杆菌转入到电转杯中，电击2次；加入1mL46℃预热的LBHIS 恢复培养基至电转杯中，混匀后将混合物转移至离心管中，46℃准确孵育6min；在30℃，100rpm条件下恢复培养1.5h；取100μL 培养物涂布含有15µg•mL-1氯霉素的LBHIS固体平板上，30℃培养 36h。此工序产生废培养基S3。 初级种子液培养：将重组后的谷氨酸棒杆菌在 BHI 平板划线，30℃培养24h，挑取单克隆接种至6mL的BHI液体培养基（氯霉素终浓度为15μg/mL），28℃，200r/min摇床过夜培养。此工序产生废培养基 S4。 摇瓶培养：取种子液接种至发酵培养基，使初始600nm波长处的吸光值为0.1（接种量 1%左右），30℃，200r/min 培养至600nm波长处的吸光值在6左右，添加IPTG至终浓度为0.8mM进行诱导，28℃，200r/min，培养48h，后收菌纯化。此工序产生废培养基S5、实验废液S6。 高密度发酵：平板划线28°C，培养48h，挑取单克隆接种至6mL的BHI液体培养基，28°C，200r/min 摇床过夜培养。取一定量的种子液接种至100mL玉米浆培养基的摇瓶，使初始600nm波长处的吸光值为0.1，28°C，200r/min摇床培养，约10h后，以10%的接种量接种至10L发酵罐中（装玉米浆培养基5L），28°C，300r/min培养，得到种液。向100L发酵罐中注入45L玉米浆培养基，采用蒸汽消毒后人工接入一级种液5L，在通入无菌空气量（有氧发酵）为3m3 /min 的条件下培养，2h后添加终浓度0.8mM的 IPTG进行诱导，通过加入氢氧化钠控制pH约为7.0，硫酸铵提供氮源，并流加75%(v/v)的葡萄糖使发酵过程中的葡萄糖维持在10g/L左右，诱导48h。此工序产生废气G2（主要为呼吸气CO2）、废培养基S7、废发酵液S8。 破碎菌体：待发酵结束后，放出发酵液，采用离心机经8000g，5min破碎菌体。离心后的高浓度含菌废液S9进入灭活搅拌罐，通入蒸汽（间接加热）进行灭活，灭活后的废液收集后暂存危废仓库，委托有资质单位处置。 重组胶原蛋白的分离纯化：用相应的缓冲液（蛋白纯化A液）收集破碎的菌体，通过使用不同浓度的蛋白纯化B液洗脱，浓度梯度为7％；25％；80％。最后在含25％B液的峰下获得目的蛋白。使用 Ni2+亲和层析进行纯化，将纯化后的样品进行酶切（16℃，200rpm，酶切12h）。将酶切的样品经超滤膜进行除盐处理得到纯化后的蛋白。此工序产生实验室废液S10。 分析检测：去纯化后的蛋白样品，加入经染色剂处理后的丙烯酰胺固体胶，在电泳仪中进行蛋白电泳，得到初步检测结果。此工序产生废染色剂S11、废丙烯酰胺固体胶 S12。 重组胶原蛋白的干燥：经喷雾干燥或冷冻干燥制成样品。此工序产生少量的粉尘G2。

4、变动情况分析 对照环评、批复要求，本次验收项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施无变动。

# 三、主要污染源、污染物处理和排放

1.主要污染源、污染物处理和排放： （1）废水 根据本次验收项目实际建设情况，主要废水污染治理措施详见表3-1。 表3-1 本次验收项目废水产生及处理方式一览表 序号 污染源 污染物名称 处置方式 排放去向 1 员工生活 生活污水（COD、SS、氨氮、总磷、总氮） 化粪池预处理 接管市政污水管网接管太湖新城污水处理厂进行集中处理 2 纯水制备 纯水制备浓水（COD、SS） / 3 雨水 COD、SS / 市政雨水管网 （2）噪声 本次验收项目噪声源主要为超声波清洗机、台式高速离心机、磁力搅拌器和超声破碎仪等。该公司通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪。 （3）固废 根据环评报告及实际情况，本次验收项目固体废物主要为废培养基、实验废液、废发酵液、高浓度含菌废液、废染色剂、废丙烯酰胺固体胶、废一次性耗材、报废化学品、化学品包装材料、废乙醇溶液、废液、纯水制备过滤膜、废包装纸板和生活垃圾。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表3-2。 表3-2 固体废物处置情况统计表 固废名称 产生工序 危险特性 固废类别 废物代码 产生量t/a 处理利用方式 环评 实际 环评 实际 废培养基 谷氨酸棒杆菌的活化、质粒导入、初级种液培养、摇瓶培养、发酵 T HW02 276-002-02 2 2 委托有资质单位处置 委托常州大维环境科技有限公司处置 实验废液 谷氨酸棒杆菌的活化、摇瓶培养、重组胶原蛋白的分离纯化 T HW02 276-002-02 3 3 废发酵液 发酵 T HW02 276-002-02 5 5 高浓度含菌废液 菌体破碎 T HW02 276-002-02 0.5 0.5 废染色剂 分析检测 T HW02 276-001-02 0.01 0.01 废丙烯酰胺固体胶 T HW02 276-001-02 0.01 0.01 废一次性耗材 日常实验 T/C/I/R HW49 900-047-49 0.5 0.5 报废化学品 T/C/I/R HW49 900-047-49 0.01 0.01 化学品包装材料 T/C/I/R HW49 900-047-49 0.02 0.02 废乙醇溶液 Ni2+柱保存 T/C/I/R HW49 900-047-49 0.4 0.4 废液 制冰、灭菌、器皿、设备清洗 T/C/I/R HW49 900-047-49 14.57 14.57 纯水制备过滤膜 纯水制备 / 99 734-001-99 0.03 0.03 相关单位回收利用 相关单位回收利用 废包装纸板 一次性耗材等使用 / 99 734-002-99 1 1 生活垃圾 职工日常生活 / - - 2.8 2.8 环卫清运 环卫清运 2.环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水和危废堆场治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。 表3-3 主要环保设施落实情况一览表 序号 种类 污染物种类 设施名称 执行情况 是否符合要求 1 废水 生活污水 化粪池 化粪池 符合 2 危险废物 危险废物 危险废物堆场 危险废物堆场 符合

# 四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表的主要结论 本项目符合环保政策，污染防治措施有效可行，污染物达标排放，本项目建设对周围环境影响较小。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 本环评报告的评价结论是根据伊原（无锡）生物科技有限公司提供的项目建设地址、建设规模、平面布局及对应的排污情况基础上得出的。如果上述情况有所变化，应由伊原（无锡）生物科技有限公司按环境保护法规要求另行申报审批。项目所涉的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标注执行。 2.审批部门审批决定 一、根据报告表的结论，从落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区菱湖大道97-1兴业楼D517（租用无锡高新科技创业发展有限公司研发用房），总投资500万元，建设实验室项目，形成年研发重组人源胶原蛋白喷雾干燥粉及重组人源胶原蛋白冻干品5-10千克的研发能力。项目投产后的研发内容、规模、研发工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境环保措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理，与纯水制备浓水一并达到江苏省地方标准《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019）表2中生物医药研发机构最高允许排放浓度限值中间接排放限值后，接入太湖新城污水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。 3.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008）2类排放标准。 4.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB28597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下： 1.水污染物（接管考核量)：废水排放量≤110吨；COD≤0.0425吨、SS≤0.0125吨、氨氮（生活）≤0.0035吨、总磷（生活）≤0.0005吨、总氮（生活）≤0.005吨。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。 五、本项目应当在启动生产设施或者实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。 六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴生态环境综合行政执法部门负责。 七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

# 五、验收监测质量保证及质量控制

监测质控结果表 本次验收监测的质量保证严格按照江苏国舜检测技术有限公司的质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 监测分析方法 本次验收项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本次验收项目检测分析方法、监测依据和所用设备见表5-1。 表5-3 监测分析方法 检测类别 检测项目 检测方法 仪器名称 仪器型号 仪器编号 雨水、废水 pH值 水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020 便携式酸度计 PHB-1 HEETX0215 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 紫外分光光度计 7504 HEETF0101 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 电子天平 FA1004 HEETF0602 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 紫外分光光度计 7504 HEETF0101 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光 光度法 GB/T 11893-1989 紫外可见分光光度计 7504 HEETF0101 总氮 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 紫外分光光度计 7504 HEETF0101 噪声 工业企业厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 多功能声级计（2级） AWA5688 HEETX0402 备注 /

# 六、验收监测内容

1.监测内容 （1）废水 根据本次验收项目的工艺和实际现场调查的情况，本次监测确定对废水进行监测，监测内容见下表6-1和图6-1。 图6-1 排水走向及监测点位图 表6-1 废水监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 监测频次 1 WS-01 COD、SS、pH、TP、NH3-N、TN 连续两天，每天监测4次 2 YS-01 pH、COD、SS 连续两天，每天监测4次 （2）噪声 本次验收项目噪声监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2 噪声监测点位、项目及频次 监测点位 监测项目 监测频次 厂界周围（▲N1～▲N4） 等效（A）声级 昼间检测1次，连续2天 （3）辐射监测 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 2.监测点位如下图： 图6-2 监测点位图

# 七、验收监测结果

1.验收监测结果 废水监测结果 废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。 表7-1 污水接管口水质监测数据 监测 点位 监测 时间 监测 频次 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L pH值 化学需氧量 悬浮物 氨氮 总磷 总氮 污水接管口WS-01 2023.6.25 第一次 7.6 123 78 32.2 1.65 35.2 第二次 7.6 97 82 24.0 2.30 28.0 第三次 7.6 105 77 25.2 2.16 28.3 第四次 7.6 91 80 22.2 2.00 24.0 平均值 7.6 104 79.25 25.9 2.03 28.88 2023.6.26 第一次 7.6 95 75 31.8 1.37 35.8 第二次 7.6 100 78 22.9 2.42 25.3 第三次 7.6 92 78 26.5 1.88 27.6 第四次 7.6 106 82 21.3 2.16 22.3 平均值 7.6 98.25 78.25 25.63 1.96 27.75 标准 6~9 500 120 35 8 60 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 本次验收项目污水总排口COD、SS、NH3-N、TN、TP满足《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中生物医药研发机构间接排放标准。 （2）雨水监测结果 表7-2 雨水排放口水质监测数据 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位 监测时间 监测频次 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L pH值 化学需氧量 悬浮物 雨水接管口YS-01 2023.6.25 第一次 7.3 25 15 第二次 7.3 22 14 第三次 7.3 17 14 第四次 7.3 23 17 平均值 7.3 21.75 15 2023.6.26 第一次 7.3 22 15 第二次 7.3 25 18 第三次 7.3 18 17 第四次 7.3 30 18 平均值 7.3 23.75 17 标准 6~9 100 70 评价 合格 合格 合格 本次验收项目雨水总排口COD、SS满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求。 （3）厂界噪声 本次验收项目厂界噪声数据见表7-3。 表7-3 声监测结果一览表 测量日期 测点序号 N1 N2 N3 N4 2023.6.25 测量结果dB(A) Leq(昼) 57 58 57 57 标准限值dB(A) Leq(昼) 60 60 60 60 评价 达标 达标 达标 达标 2023.6.26 测量结果dB(A) Leq(昼) 58 57 57 58 标准限值dB(A) Leq(昼) 60 60 60 60 评价 达标 达标 达标 达标 以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收项目各厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，夜间不运营。 （4）辐射 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 污染物排放总量核算 表7-4 污水（接管口）污染物排放总量核算 排放口 污染物 日均排放浓度（mg/L） 废水排放总量 （吨/年） 年排放总量 （吨/年） 范围 平均值 污水接管口WS-01 COD 91~123 101.13 71.8 0.0073 SS 75~82 78.75 0.0057 NH3-N 21.3~32.2 25.76 0.0018 TP 1.37~2.42 1.99 0.0001 TN 22.3~35.8 28.31 0.002 表7-5 污染物排放总量与控制指标对照表 类别 项目 实际排放总量（吨/年） 总量控制指标 （吨/年） 是否达到总量 控制指标 废水 废水量 71.8 110 符合总量 控制指标 COD 0.0073 0.0425 SS 0.0057 0.0125 NH3-N 0.0018 0.0035 TN 0.002 0.005 TP 0.0001 0.0005 3.固体废物验收调查结果与评价 本次验收项目固体废物主要为废培养基、实验废液、废发酵液、高浓度含菌废液、废染色剂、废丙烯酰胺固体胶、废一次性耗材、报废化学品、化学品包装材料、废乙醇溶液、废液、纯水制备过滤膜、废包装纸板和生活垃圾。现已妥善处理好各类固废，项目固体废物处置情况详见表7-6。 表7-6 本项目固废实际调查情况表 固废名称 产生工序 危险特性 固废类别 废物代码 产生量t/a 处理利用方式 环评 实际 环评 实际 废培养基 谷氨酸棒杆菌的活化、质粒导入、初级种液培养、摇瓶培养、发酵 T HW02 276-002-02 2 2 委托有资质单位处置 委托常州大维环境科技有限公司处置 实验废液 谷氨酸棒杆菌的活化、摇瓶培养、重组胶原蛋白的分离纯化 T HW02 276-002-02 3 3 废发酵液 发酵 T HW02 276-002-02 5 5 高浓度含菌废液 菌体破碎 T HW02 276-002-02 0.5 0.5 废染色剂 分析检测 T HW02 276-001-02 0.01 0.01 废丙烯酰胺固体胶 T HW02 276-001-02 0.01 0.01 废一次性耗材 日常实验 T/C/I/R HW49 900-047-49 0.5 0.5 报废化学品 T/C/I/R HW49 900-047-49 0.01 0.01 化学品包装材料 T/C/I/R HW49 900-047-49 0.02 0.02 废乙醇溶液 Ni2+柱保存 T/C/I/R HW49 900-047-49 0.4 0.4 废液 制冰、灭菌、器皿、设备清洗 T/C/I/R HW49 900-047-49 14.57 14.57 纯水制备过滤膜 纯水制备 / 99 734-001-99 0.03 0.03 相关单位回收利用 相关单位回收利用 废包装纸板 一次性耗材等使用 / 99 734-002-99 1 1 生活垃圾 职工日常生活 / - - 2.8 2.8 环卫清运 环卫清运 以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。 以上调查结果表明： ①本次验收项目一般固废产生情况较原环评一致。 ②本次验收项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求。 ③本次验收项目一般固废和危险固废分别收集堆放于固定场所，一般固废贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物贮存场所满足《危险废物 贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。无生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ④本次验收项目所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由相关单位回收利用，危险固废委托常州大维环境科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。 综上，本次验收项目固废的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 4.环评批复落实情况 表7-7 环评批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 执行情况 1 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区菱湖大道97-1兴业楼D517（租用无锡高新科技创业发展有限公司研发用房），总投资500万元，建设实验室项目，形成年研发重组人源胶原蛋白喷雾干燥粉及重组人源胶原蛋白冻干品5-10千克的研发能力。项目投产后的研发内容、规模、研发工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 本次验收项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区菱湖大道97-1兴业楼D517（租用无锡高新科技创业发展有限公司研发用房），总投资500万元，建设实验室项目，形成年研发重组人源胶原蛋白喷雾干燥粉及重组人源胶原蛋白冻干品5-10千克的研发能力。项目投产后的研发内容、规模、研发工艺、设备的类型和数量符合报告表内容。 2 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 本项目已全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标已达国内同行业清洁生产先进水平。 3 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理，与纯水制备浓水一并达到江苏省地方标准《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019）表2中生物医药研发机构最高允许排放浓度限值中间接排放限值后，接入太湖新城污水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。 本项目已贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理，与纯水制备浓水一并达到江苏省地方标准《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019）表2中生物医药研发机构最高允许排放浓度限值中间接排放限值后，接入太湖新城污水处理厂集中处理。本项目只设置一个污水排放口。 4 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008）2类排放标准。 本次验收项目通过低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。 5 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB28597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 企业已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物委托常州大维环境科技有限公司进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB28597-2023）的有关要求，不产生二次污染。 6 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 7 水污染物（接管考核量)：废水排放量≤110吨；COD≤0.0425吨、SS≤0.0125吨、氨氮（生活）≤0.0035吨、总磷（生活）≤0.0005吨、总氮（生活）≤0.005吨。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 根据验收监测报告，本次验收项目污染物排放考核量未超过“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，符合验收条件。

# 八、验收结论

（1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。生活污水经化粪池预处理后和纯水制备浓水（非氮、磷废水）一并达到《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中生物医药研发机构间接排放标准限值要求。水污染物中废水量、COD、SS、总氮、氨氮、总磷排放总量均符合环评批复核定总量控制要求；雨水排放口COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求。 （2）噪声 本次验收项目2023年6月25日、2023年6月26日验收监测期间，厂界昼间监测点等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （3）固（液）体废物 生活垃圾委托环卫部门处理，一般废物综合利用处置，危险废物委托常州大维环境科技有限公司进行安全处置，实施转移前向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等均符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求。 （4）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，本次验收项目废水污染物排放总量符合环评批复总量控制要求，固体废物零排放。 （5）废水排放口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。

# Text boxes

★

生活污水

化粪池

市政污水管网

WS-01排口

纯水制备浓水

★

市政雨水管网

YS-01排口

雨水

★：废水监测点